## 1) Introduction
Modèle sur les niveaux de service |  |  |  | Dernière mise à jour : | 26 août 2024
[Nom de votre collectivité]
Objectifs de prestation de services d’infrastructure communautaire :
[Décrivez ici les objectifs ou les engagements municipaux en matière de services d’infrastructure. Dressez la liste des documents sources pour référence ultérieure.]
P. ex. : | Se conformer à toutes les exigences juridiques.
Atteindre les objectifs d’état et de rendement afin de fournir des services fiables, de qualité et en quantité suffisante.
Assurer la sécurité des services et de l’infrastructure.
Tenir compte de la viabilité et des avantages à long terme pour les générations futures.
1) Introduction
Objectif :
Ce modèle est un outil personnalisable qui aide les petites municipalités à communiquer avec les conseils, les parties prenantes et les résidents sur les sujets suivants :
· Les services et les niveaux de service que la collectivité offre actuellement;
· Tout écart éventuel entre l’état actuel et ce qui est requis, souhaité ou attendu;
· Mesures ou coûts estimatifs pour combler les écarts.
Ce modèle est un outil personnalisable axé principalement sur les niveaux de service externes (c.-à-d. les niveaux de service réglementaires et ceux des clients), mais il permet également de documenter les niveaux de service internes (c.-à-d. les niveaux de service techniques).
Le modèle rempli fournira un ensemble documenté de niveaux de service pour chaque zone de service communément compris par le personnel, le conseil et la collectivité.
Processus :
Le processus se décompose comme suit :
· Documenter les services et les niveaux de service actuels;
· Déterminer les écarts entre les NDS actuels et les objectifs ou les engagements de la collectivité en matière de NDS, y compris ceux exigés par la loi;
· Déterminer les mesures à prendre et les coûts estimés pour combler les écarts de NDS.
Les catégories et sous-catégories de services qui ne s’appliquent pas à la collectivité peuvent être ignorées ou supprimées du modèle par l’usager.
Les cellules grises sont verrouillées et conçues pour se remplir automatiquement à partir des feuilles de calcul précédentes.
Le texte en bleu indique une cellule de saisie de l’usager. Remplacez le texte en bleu par des renseignements propres à votre collectivité.
REMARQUE : Toutes les cellules, sauf celles en bleu, peuvent être verrouillées afin de ne pas être modifiées. Le modèle peut être verrouillé lorsque vous avez terminé de le personnaliser. Pour ce faire, cochez l’option de protection de la feuille dans le menu « Révision » d’Excel.
Quels sont les niveaux de service (NDS)?
Les niveaux de service sont des paramètres précis qui décrivent l’étendue et la qualité des services que la municipalité fournit aux usagers.
Les niveaux de service établissent un lien entre le rendement d’un actif et les objectifs de rendement cibles et peuvent être répartis dans les catégories suivantes :
Exigences juridiques : Les exigences légales, réglementaires et contractuelles constituent les niveaux minimums de service qui doivent être fournis.
Par exemple, l’eau potable doit répondre aux exigences juridiques.
Niveau de service communautaire (des clients) : Les niveaux de service communautaires définissent la manière dont un service est perçu par l’usager, avec des mesures non techniques pour les objectifs du service.
Ils font référence à l’ensemble du système qui fournit le service évalué.
Les éléments à prendre en compte pour les évaluer sont la capacité, la sécurité, la fiabilité, la qualité et la viabilité.
Niveaux de service techniques : Les niveaux de service techniques sont des mesures précises et quantifiables pour les cibles de service.
Le modèle est principalement axé sur les niveaux de service communautaires et comprend également certaines exigences juridiques et des niveaux de service pour les actifs essentiels couramment utilisés par les municipalités canadiennes.
L’usager peut ajouter d’autres niveaux de service au modèle afin d’élaborer un cadre complet de rendement des services propre à la collectivité.
Changements climatiques et NDS
Les changements climatiques ont de nombreuses répercussions sur les collectivités des TNO, et il faut prévoir leur incidence sur les NDS dans la planification de la prestation de services durables. Ce modèle comprend des éléments qui vous aideront à consigner les répercussions des changements climatiques sur les NDS actuels et futurs et à élaborer des stratégies visant à accroître la résilience climatique de votre collectivité.
Quel est le processus de documentation et d’évaluation des niveaux de service?
Le processus de documentation des niveaux de service est décrit selon les sept étapes indiquées à la figure 1 ci-dessous.
Les niveaux de service peuvent être évalués à l’aide de mesures comme les plaintes des clients par un certain nombre de personnes, les sondages auprès des clients, la sensibilisation de la collectivité, les données recueillies ou les discussions avec les membres du personnel municipal qui connaissent bien les opérations de service.
Figure 1 : Processus général d’établissement des niveaux de service
Définitions :
Actif linéaire |  | Actif inventorié en fonction de sa longueur, généralement dans le cadre d’un système ou d’un réseau interconnecté (p. ex. conduites d’eau, routes).
Actif vertical |  | Actif inventorié par élément, et non en fonction de sa longueur (p. ex. station d’épuration, feu de circulation).
Caractéristique du service |  | Propriété générale du service fourni par un actif ou un groupe d’actifs (p. ex. sécurité, capacité, conformité réglementaire).
Écart de viabilité |  | Écart futur prévu entre le niveau de service actuel et l’objectif de niveau de service. Par exemple, il peut ne pas y avoir actuellement d’écart de capacité dans un service d’égout, mais sur la base des projections de croissance et de la capacité de l’infrastructure actuelle à fournir le service, un écart futur pourrait être prévu une fois qu’un certain taux de demande ou de croissance aura été atteint.
Engagement de niveau de service |  | Niveau auquel la municipalité a officiellement accepté de fournir un service. Il peut s’agir d’un contrat, d’une loi ou d’un autre accord écrit.
Indicateur |  | Propriété de service particulière qui peut être évaluée objectivement.
Mesure du rendement |  | Moyen utilisé par la municipalité pour évaluer un niveau de service. Les mesures suivantes sont indiquées à l’onglet 3 :
- Données d’exploitation et d’entretien : registres d’exploitation, résultats d’essai sur prélèvement, données SCADA, bons de travail ou données GMAO
- Plaintes : registres du nombre et des types de commentaires reçus des usagers par téléphone, par courrier, au guichet, sur le site Web, par courriel ou dans les médias sociaux
- Évaluation des experts : évaluation fondée sur l’analyse par un membre du personnel ou un consultant compétent, à l’aide de critères et d’une méthodologie spécifiques et reproductibles
- Contrat de service : modalités exécutoires d’un contrat avec un tiers qui fournit un service au nom de la municipalité (p. ex. collecte bihebdomadaire des déchets résidentiels)
- Dossiers de SST : dossiers d’inspection du lieu de travail, d’accidents, de pertes de temps et de quasi-accidents
- Données du programme : taux d’utilisation des installations ou des équipements, capacité de réserve, gamme de services pris en charge par les actifs.
Niveau de service actuel |  | Niveau de service actuellement fourni (qui peut être supérieur ou inférieur à l’engagement de niveau de service).
Objectif de niveau de service |  | Niveau auquel la municipalité vise à offrir des services à ses clients. Il est habituellement subjectif ou descriptif pour les niveaux de service communautaires et peut être quantitatif pour les niveaux de service techniques.
Type d’actif |  | Principaux groupes d’actifs (p. ex. conduites d’eau maîtresses, stations de pompage, routes, trottoirs, éclairage public).
Zone de service |  | Division importante de la prestation des services municipaux (p. ex. aqueduc, égout sanitaire, transport, loisirs)
Références :
Les indicateurs de niveau de service des clients du modèle sont principalement adaptés de Service Sustainability Assessment Tool (publié par Asset Management BC, développé par Urban Systems et Innova Strategy Group).
Autres références :
· 2017 Enterprise Asset Management Plan, Région de Peel, 2017
· Level of Service Framework, municipalité régionale de Northern Rockies, 2017
· Developing Levels of Service and Performance Measures, New Zealand Asset Management Support, 2007
· Guide sur la planification de la gestion des actifs pour les administrations locales, Nouveau-Brunswick, 2017
Mention
Le modèle a été créé en partenariat avec la Northwest Territories Association of Communities (NWTAC).
Les services de conseil ont été fournis par Kerr Wood Leidal. Deuxième édition, septembre 2023.
Note on A75: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please note that we changed the order of the terms so that they are in alphabetical order in French as well.

## 2) Services et actifs
2) Services et actifs
La feuille Services municipaux présente les services fournis par la collectivité et l’infrastructure nécessaire à la prestation de ces services.
Les types d’actifs représentent les principaux groupes d’actifs, et non des actifs individuels.
Quels services sont fournis par la municipalité?
Quelle infrastructure est requise pour ce service?
Zone de service | Services fournis | Types d’actifs
Eau potable
| Approvisionnement | Conduite d’eau maîtresse
| Traitement | Conduite d’eau portative
| Distribution par canalisation | Conduite de branchement
| Distribution par camions | Source
Usine de traitement
Puits
Installation de stockage
Station de pompage
Borne d’incendie
Vanne et chambre
Compteur d’eau et chambre
Station d’échantillonnage
Installation de remplissage de camions
Camion de livraison d’eau
Génératrice de secours
Égouts
| Traitement | Conduite d’égout sanitaire par gravité
| Collecte | Conduite de refoulement d’égout sanitaire
| Collecte par camion | Émissaire de l’égout sanitaire
Voie de service latérale
Usine de traitement mécanique
Étang d’épuration
Émissaire de l’étang d’épuration
Zone humide modifiée
Puits d’infiltration
Station de pompage
Vannes et chambres
Trou d’homme
Camion aspirateur d’égouts
Installation de déchargement des camions
Génératrice de secours
Drainage (eaux pluviales)
| Gestion des eaux pluviales | Fossé
Conduite d’égout pluvial
Étang ou lac
Zone de confinement de la neige
Camion
Puisard
Ponceau
Émissaire
Trou d’homme
Déchets solides
| Collecte des ordures | Station de transfert
| Recyclage | Installation de recyclage
| Déchets organiques et résidus de jardin | Camion de collecte des ordures
| Sites d’enfouissement et assainissement | Véhicule de collecte des déchets organiques et des résidus de jardin
Installation d’enfouissement
Bâtiment du site d’enfouissement
Puits de surveillance
Clôture (électrique)
Système de surveillance ou de collecte des gaz
Système de collecte du lixiviat
Transport général
| Rues et routes | Route
| Voies piétonnières et cyclables | Trottoir et voie à usagers multiples
| Éclairage des voies publiques | Piste de motoneige/quad
| Déneigement | Bordure et caniveau
| Nettoyage des rues | Pont
| Circuits de motoneige | Feu de circulation
Panneau routier
Lampadaire
Borne de recharge pour VE de niveau 3
Passage pour piétons
Quai et rampe de mise à l’eau
Véhicules et équipements
Équipements mobiles lourds
Transport collectif
| Service d’autobus | Parc de véhicules de transport collectif
| Service de traversier | Arrêt d’autobus
| Aviation (propriété des TNO) | Bâtiment d’entretien des véhicules de transport collectif
Traversier
Structure du port
Bâtiment d’entretien des traversiers
Piste
Voie de circulation
Drainage des terrains d’aviation
Services publics souterrains
Installation d’aviation
Matériel d’aviation
Système de navigation
Services récréatifs et culturels
| Centres communautaires | Bâtiment récréatif ou culturel
| Piscines | Installation de stationnement
| Arénas | Équipement de loisirs
| Terrains de sport | Zamboni
| Installations culturelles et artistiques | Matériel de bibliothèque
| Services ou attractions touristiques | Structure de parc
| Bibliothèques | Système d’irrigation
| Parcs | Toilettes publiques
| Parcs à chiens | Éclairage d’extérieur
| Installation de production et entreposage d’aliments | Jardin communautaire
| Cimetière | Congélateur communautaire
Cabine et installation terrestre
Cimetière
Véhicule d’aménagement paysager
Matériel d’aménagement paysager
Services de protection
| Protection contre les incendies | Véhicule de lutte contre les incendies
| Services de police | Équipement de lutte contre les incendies
| Mesures d’urgence | Système de radio et de communication d’urgence
| Recherche et sauvetage au sol | Génératrice portative
Centre de formation à la lutte contre les incendies
Ambulance
Équipement paramédical
Centre de formation paramédicale
Véhicule d’application des règlements municipaux
Matériel d’exploitation
Centre de formation à l’application de la loi
Bâtiment des services de protection
Services d’administration publique
| Cimetière | Bâtiment d’administration publique
| Gouvernance et administration | Système d’information
| Travaux publics | Matériel d’exploitation
| Planification | Matériel d’atténuation des catastrophes
| Atténuation des catastrophes | Véhicules et équipements
| Logement | Équipements mobiles lourds
| Aménagement du territoire | Maison ou appartement
Terrain aménagé
Services liés à l’énergie
| Électricité (propriété des TNO) | Ligne de transport d’énergie
| Combustible | Ligne de distribution d’énergie
| Énergie de quartier | Sous-station
Installation électrique
Compteur d’énergie
Installations de gaz
Centre de production d’énergie
Système de récupération de chaleur
Installation de stockage de combustible
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please note that there is no worksheet named “Municipal Services/Services municipaux”. Should it be “Services and Assets/Services et actifs”?

## 3) Descr. et éval. des NDS
3) Description et évaluation des niveaux de service
Quel est le niveau de service actuel et combien coûte la prestation de ce service?
Les étapes 3 et 4 décrivent le niveau actuel auquel chaque service est fourni, du point de vue de la collectivité, et la manière dont ils seront mesurés ou évalués.
La catégorie des services d’eau potable a été remplie à titre d’exemple (en bleu).
Pour chaque zone de service, indiquez le coût total estimé de la prestation du service (p. ex. à partir du budget ou des états financiers).
Les étapes 5 et 6 consistent à déterminer les écarts actuels ou futurs dans les NDS ainsi qu’à décrire et à comparer les stratégies pour les combler.
Les niveaux de service cibles doivent être sélectionnés à partir du niveau de référence correspondant le plus élevé pour les NDS communautaires à la feuille 4) Niveaux de service actuels.
La figure au bas de la feuille illustre ce type de processus d’évaluation.
Caractéristique du service | Indicateur | Exemples de niveaux de service |  |  |  | No | Engagement de niveau de service/Objectif | Mesures de rendement | Document source | Niveau de service actuel | Écart de rendement actuel? | Écart de viabilité? | Option(s) pour combler les écarts |  |  | Coût estimé du cycle de vie pour combler l’écart (voir le guide des coûts du cycle de vie des actifs de la NWTAC) | Commentaires/Décisions
|  | Élémentaire/Essentiel |  |  | Élevé/Amélioré
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | A | B | C
Eau potable | [6 empty] | Coût total estimé : | 800000
Réglementaire | La qualité de l’eau potable est conforme aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | La qualité de l’eau potable est conforme aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts | Permis d’exploitation, carnet de l’opérateur | Conforme | Non
Capacité et disponibilité | L’approvisionnement en eau est suffisant pour répondre aux besoins des clients. | La capacité est suffisante pour les besoins de base des ménages seulement. | La capacité est suffisante pour tous les besoins essentiels des ménages. | La capacité est suffisante pour tous les besoins essentiels des ménages et pour des utilisations discrétionnaires limitées. | La capacité est suffisante pour toutes les utilisations. | 3 | La capacité est suffisante pour tous les besoins essentiels des ménages et pour des utilisations discrétionnaires limitées. | Données d’exploitation et d’entretien, Plaintes |  | La capacité est suffisante pour tous les besoins essentiels des ménages et pour des utilisations discrétionnaires limitées. | Non | Oui
| Le service de distribution d’eau est disponible dans toute la collectivité. | Aucun service de distribution d’eau n’est fourni; les usagers sont responsables de leur propre approvisionnement en eau. | La livraison d’eau par camion est fournie aux usagers de la zone de service sur demande. - ou - La distribution d’eau par canalisation est assurée à certains usagers de la zone de service. | La livraison régulière d’eau par camion est fournie pour remplir les réservoirs de tous les usagers; peu d’usagers manquent régulièrement d’eau. - ou - La distribution d’eau par canalisation est assurée à la plupart des usagers de la zone de service. | La livraison régulière d’eau par camion est fournie pour remplir les réservoirs de tous les usagers; aucun usager ne manque régulièrement d’eau. - ou - La distribution d’eau par canalisation est offerte à tous les usagers de la collectivité. | 3 | La livraison régulière d’eau par camion est fournie pour remplir les réservoirs de tous les usagers; peu d’usagers manquent régulièrement d’eau. | Données d’exploitation et d’entretien, Plaintes |  | La livraison régulière d’eau par camion est fournie pour remplir les réservoirs de tous les usagers; peu d’usagers manquent régulièrement d’eau. | Non | Oui | Augmenter le budget pour maintenir le niveau de service actuel à mesure que la collectivité s’agrandit (un camion et un ETP supplémentaires) | Accepter un niveau de service inférieur (augmentation de la fréquence des usagers manquant d’eau) | Lancer un programme de gestion de la demande comprenant des mesures incitatives pour l’installation d’appareils à faible consommation d’eau et l’éducation des usagers à la surveillance du niveau des réservoirs | Le coût annualisé du cycle de vie de l’option A est supérieur de 50 000 $/an à celui de l’option B (qui n’entraîne aucune modification nette du coût du service). L’option C a un coût annualisé de 25 000 $. Les coûts des options A et C pourraient être recouvrés à même les frais d’utilisation pour les nouveaux usagers de la collectivité en pleine croissance. | L’écart de viabilité résulte de la croissance de la collectivité. La gestion des demandes (option C) pourrait réduire les coûts pour les usagers par rapport à l’option A, ou retarder la nécessité de l’option A jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’usagers pour la payer sans augmenter les tarifs des services publics. L’option B n’est pas viable. L’option C devrait être retenue à court terme.
Sécurité | L’approvisionnement en eau est suffisant pour la lutte contre les incendies. | La collectivité ne fournit pas d’eau pour la lutte contre les incendies. | Aucune partie de la collectivité n’est considérée comme étant protégée par des bornes d’incendie aux fins de classement pour le calcul des assurances. L’eau en vrac est fournie en quantité suffisante pour remplir les camions-pompes et les camions-citernes. | Une partie de la collectivité est considérée comme étant protégée par des bornes d’incendie aux fins de classement pour le calcul des assurances. | L’ensemble de la collectivité est considérée comme étant protégée par des bornes d’incendie aux fins de classement pour le calcul des assurances, et les essais et l’entretien des bornes d’incendie sont entièrement à jour. | 1 | La collectivité ne fournit pas d’eau pour la lutte contre les incendies. | Évaluation des experts |  | Conforme | Non
Qualité | La pression du service d’eau est adéquate aux raccordements des clients. | Les clients se plaignent souvent de la pression de l’eau. | Les clients se plaignent souvent de la pression de l’eau. | Les clients se plaignent rarement de la pression de l’eau dans des zones isolées. | Les clients ne se plaignent pratiquement jamais de la pression de l’eau. | 3 | Les clients se plaignent rarement de la pression de l’eau dans des zones isolées. | Plaintes |  | Quatre plaintes en 2017 dans la zone haute | Non
| La qualité de l’eau est esthétiquement agréable. | Elle ne répond pas aux attentes des clients tout au long de l’année sur plus de deux points : goût, couleur, odeur, taches. | Elle ne répond pas aux attentes des clients tout au long de l’année sur un point : goût, couleur, odeur, taches. | Elle ne répond pas aux attentes des clients selon les saisons sur un point : goût, couleur, odeur, taches. | Elle répond aux attentes des clients tout au long de l’année sur tous les points : goût, couleur, odeur, taches. | 4 | Elle répond aux attentes des clients tout au long de l’année sur tous les points : goût, couleur, odeur, taches. | Plaintes |  | Quinze plaintes concernant la couleur en mars 2017 après le rinçage de la conduite maîtresse | Oui |  | Ajuster la procédure de rinçage | Améliorer les avis d’information au public concernant le rinçage (affichettes de porte) | Réduire le niveau de service | Coût ponctuel de 2 000 $ pour la réimpression des affichettes de porte concernant la qualité de l’eau | Améliorer les avis d’information au public concernant le rinçage (affichettes de porte)
Fiabilité | Les avis concernant la qualité de l’eau sont peu fréquents et de courte durée. | Des avis d’ébullition de l’eau sont en vigueur la plupart des années, ou l’eau traitée ne respecte pas toujours une recommandation chimique ou radiologique. | Des avis d’ébullition de l’eau ne sont pas émis plus souvent que tous les cinq ans, ou l’eau traitée ne respecte pas de temps à autre une recommandation chimique ou radiologique. | La qualité de l’eau respecte systématiquement toutes les exigences réglementaires. | La qualité de l’eau respecte systématiquement toutes les exigences réglementaires, et des tests sont effectués pour d’autres paramètres de risque déterminés. | 2 | Des avis d’ébullition de l’eau ne sont pas émis plus souvent que tous les cinq ans, ou l’eau traitée ne respecte pas de temps à autre une recommandation chimique ou radiologique. | Données d’exploitation et d’entretien |  | Aucun avis d’ébullition au cours des cinq dernières années. | Non
| Les interruptions de service sont peu fréquentes et de courte durée. | Interruptions importantes fréquentes (>24 h) de la prestation de services à un grand nombre de clients (>10 % des usagers connectés). | Interruptions mineures fréquentes (<4 h) de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Peu d’interruptions mineures de la prestation de services et aucune interruption importante. | 3 | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Données d’exploitation et d’entretien |  | Augmentation de la fréquence des interruptions de service au cours des cinq dernières années (tempêtes hivernales plus fréquentes et plus violentes interrompant les livraisons, et capacité de déneigement plus fréquemment dépassée). | Non | Oui | Acquérir un chasse-neige supplémentaire et employer un opérateur supplémentaire sur appel en hiver | Réduire le niveau de service |  | Augmentation de 30 000 $/an des coûts de déneigement pour l’ajout d’un camion et d’un opérateur sur appel | Une capacité de déneigement supplémentaire (option A) est nécessaire pour maintenir les niveaux de service pour les transports généraux et les interventions d’urgence; il s’agit donc de l’option privilégiée. Nécessite une augmentation de 200 $/compte/an de la redevance relative à l’eau. Recommander au conseil de procéder à une mise en œuvre progressive sur trois ans.
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | Le service public a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions de GES et protéger les milieux aquatiques. | Certaines infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les rejets de chlore dans les milieux aquatiques sont peu fréquents. | La plupart des infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les milieux aquatiques sont systématiquement protégés contre les rejets de chlore. | Toutes les infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les milieux aquatiques sont systématiquement protégés contre les rejets de chlore. | 2 | Certaines infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les rejets de chlore dans les milieux aquatiques sont peu fréquents. | Évaluation des experts |  | Deux stations de pompage ont été modernisées avec des pompes efficaces en 2014; un déchlorinateur est systématiquement utilisé pour le rinçage des conduites maîtresses près des cours d’eau. | Non
Égouts | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  | 1 | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | La capacité de traitement est adéquate pour le débit de pointe. | La station d’épuration ou l’étang d’épuration fonctionne à >90 % selon un ou plusieurs paramètres de conception. | La station d’épuration ou l’étang d’épuration fonctionne à 80 % à 90 % selon un ou plusieurs paramètres de conception. | La station d’épuration ou l’étang d’épuration fonctionne à 65 % à 79 % selon un ou plusieurs paramètres de conception. | La station d’épuration ou l’étang d’épuration fonctionne à <60 % selon tous les paramètres de conception. | 2 | La station d’épuration ou l’étang d’épuration fonctionne à 80 % à 90 % selon un ou plusieurs paramètres de conception. | Évaluation des experts
| L’infrastructure d’égouts peut desservir les terrains dans l’ensemble de la zone de service. | Aucun service de collecte des eaux usées n’est assuré; tous les usagers disposent de fosses septiques individuelles ou de puits filtrants individuels sur place. | La collecte des eaux usées par camion est disponible pour tous les usagers au moins une fois par semaine. | La collecte des eaux usées par camion est disponible pour tous les usagers au moins deux fois par semaine. La collecte des égouts par canalisation est offerte à certains usagers. | La collecte des égouts par canalisation est offerte à tous les usagers de la collectivité. | 3 | La collecte des eaux usées par camion est disponible pour tous les usagers au moins deux fois par semaine. La collecte des égouts par canalisation est offerte à certains usagers. | Évaluation des experts
Sécurité | Les refoulements ou les débordements n’ont pas d’incidence sur les bâtiments. | Il y a moins d’un débordement d’égouts dans un bâtiment par année. | Il y a moins d’un débordement d’égouts dans un bâtiment tous les deux ans. | Il y a moins d’un débordement d’égouts dans un bâtiment tous les cinq ans. | Il y a moins d’un débordement d’égouts dans un bâtiment tous les dix ans. | 4 | Il y a moins d’un débordement d’égouts dans un bâtiment tous les dix ans. | Données d’exploitation et d’entretien
Qualité | Les odeurs sont gérées efficacement. | Les clients se plaignent souvent des odeurs. | Les clients se plaignent souvent des odeurs à certaines périodes de l’année. | Les clients se plaignent rarement des odeurs. | Les client ne se plaignent pratiquement jamais des odeurs. | 1 | Les clients se plaignent souvent des odeurs. | Plaintes
Fiabilité | La qualité des effluents est systématiquement conforme aux limites réglementaires. | Les exigences réglementaires fédérales ou provinciales relatives aux effluents sont dépassées pendant plus de 30 jours au cours des cinq dernières années. | Les exigences réglementaires fédérales ou provinciales relatives aux effluents sont dépassées entre 6 et 29 jours au cours des cinq dernières années. | Les exigences réglementaires fédérales ou provinciales relatives aux effluents sont dépassées entre 1 et 5 jours au cours des cinq dernières années. | Les exigences réglementaires fédérales et provinciales relatives aux effluents n’ont jamais été dépassées au cours des cinq dernières années. | 2 | Les exigences réglementaires fédérales ou provinciales relatives aux effluents sont dépassées entre 6 et 29 jours au cours des cinq dernières années. | Données d’exploitation et d’entretien
| Les interruptions de service sont peu fréquentes et de courte durée. | Interruptions importantes fréquentes (>24 h) de la prestation de services à un grand nombre de clients (>10 % des usagers connectés). | Interruptions mineures fréquentes (<4 h) de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Peu d’interruptions mineures de la prestation de services et aucune interruption importante. | 3 | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Données d’exploitation et d’entretien
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | Le service public a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions de GES et protéger les milieux aquatiques. | Certaines infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les débordements dans les milieux aquatiques sont peu fréquents. | La plupart des infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les milieux aquatiques sont systématiquement protégés contre les débordements. | Toutes les infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les milieux aquatiques sont systématiquement protégés contre les débordements. | 4 | Toutes les infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les milieux aquatiques sont systématiquement protégés contre les débordements. | Évaluation des experts
Drainage (eaux pluviales) | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | L’infrastructure des eaux pluviales peut desservir les terrains dans l’ensemble de la zone de service. | De grands secteurs de la collectivité n’ont pas la possibilité de se raccorder au réseau de drainage (mais veulent ou doivent le faire). | Certains secteurs de la collectivité n’ont pas la possibilité de se raccorder au réseau de drainage (mais veulent ou doivent le faire). | Presque tous les secteurs de la collectivité qui veulent ou doivent se raccorder au réseau de drainage ont accès à ce service. | Tous les secteurs de la collectivité qui veulent ou doivent se raccorder au réseau de drainage ont accès à ce service. | 3 | Presque tous les secteurs de la collectivité qui veulent ou doivent se raccorder au réseau de drainage ont accès à ce service. | Évaluation des experts
Sécurité | Les bâtiments sont protégés contre les inondations. | De nombreux services essentiels ou de nombreuses zones sont exposés à des risques d’inondation importants, mais ne disposent pas d’une protection adéquate. | Toutes les zones critiques de la collectivité disposent d’une protection adéquate contre les inondations, mais d’autres zones de la collectivité exposées à un risque d’inondation important ne disposent pas d’une protection adéquate. | Presque toutes les zones de la collectivité exposées à un risque d’inondation important sont bien protégées contre les inondations. | Toutes les zones de la collectivité exposées à un risque d’inondation important sont bien protégées contre les inondations. |  |  | Évaluation des experts
Fiabilité | Les routes et les ponts ne sont pas vulnérables aux inondations. | Les inondations causées par les débordements ou les refoulements sont fréquentes et importantes (c.-à-d. suffisantes pour nuire aux résidents, endommager les biens ou limiter l’accès aux services communautaires essentiels comme les hôpitaux, la police, les services d’incendie, etc.). | Les inondations causées par les débordements ou les refoulements sont fréquentes, mais non importantes (c.-à-d. aucune nuisance aux résidents, aucun dommage à la propriété ou aucune limitation d’accès aux services communautaires essentiels comme les hôpitaux, la police, les services d’incendie, etc.). | Les inondations causées par les débordements ou les refoulements sont peu fréquentes et non importantes (c.-à-d. aucune nuisance aux résidents, aucun dommage à la propriété ou aucune limitation d’accès aux services communautaires essentiels comme les hôpitaux, la police, les services d’incendie, etc.). | Les inondations causées par les débordements ou les refoulements se produisent rarement. |  |  | Évaluation des experts, Données d’exploitation et d’entretien
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | Il n’y aucune réduction des émissions de GES (par rapport au niveau de référence). | Il y a des réductions minimales des émissions de GES (par rapport au niveau de référence). | Il y a des réductions modérées des émissions de GES (par rapport au niveau de référence). | Il y a des réductions importantes des émissions de GES (par rapport au niveau de référence). |  |  | Évaluation des experts
Déchets solides | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | Les services de collecte répondent aux besoins des usagers et des programmes de réacheminement des matières recyclables et organiques. | Il n’y aucun service de collecte des déchets solides des ménages; les résidents déposent leurs déchets dans un emplacement central. | La collecte bihebdomadaire des ordures ménagères est offerte. Il n’y a aucun réacheminement des matières organiques ou recyclables. | La collecte bihebdomadaire des ordures ménagères des habitations unifamiliales est offerte. Les matières recyclables et organiques peuvent être triées et déposées par les résidents à un emplacement central. | La collecte bihebdomadaire de toutes les ordures ménagères ainsi que des matières recyclables et organiques est offerte. |  |  | Contrat de service, Plaintes
| Les membres de la collectivité ont un bon accès aux installations de collecte des déchets. | L’accès aux sites de collecte des déchets est limité aux heures d’ouverture en semaine. | Les clés des installations de collecte des déchets peuvent être obtenues sur demande pour avoir accès en dehors des heures d’ouverture. | Les résidents et les entreprises peuvent conserver en permanence les clés ou les codes d’accès des installations de collecte des déchets. | L’accès aux installations de collecte des déchets est illimité en tout temps. |  |  | Plaintes
Sécurité | Les installations offrent un environnement sécuritaire et sain. | Les travailleurs et les usagers des installations sont avertis des risques importants tels que les ours. | Des programmes de base en matière de santé et de sécurité du public et des travailleurs, ainsi que des mesures techniques (p. ex. clôture) sont mis en œuvre pour les risques importants tels que les ours. | Des programmes et des mesures de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre, appliqués et documentés pour tous les risques importants, et les incidents à signaler sont peu fréquents. | Des programmes et des mesures de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont entièrement mis en œuvre et rigoureusement appliqués et documentés, et les incidents à signaler sont rares. |  |  | Dossiers de SST, Plaintes
Qualité | Le bruit, les odeurs et la poussière sont gérés efficacement. | Le bruit, les odeurs et les poussières ne sont pas gérés ou contrôlés de manière active. | Moins de dix plaintes liées au bruit, aux odeurs et à la poussière sont reçues en moyenne chaque année. | Moins de cinq plaintes liées au bruit, aux odeurs et à la poussière sont reçues en moyenne chaque année. | Moins de deux plaintes liées au bruit, aux odeurs et à la poussière sont reçues en moyenne chaque année. |  |  | Plaintes
Fiabilité | Les installations et les équipements sont en bon état. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 16 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 8 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 4 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 2 heures par année en moyenne. |  |  | Données d’exploitation et d’entretien, Plaintes
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | La municipalité a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES. | Certaines infrastructures et certains équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | La plupart des infrastructures et des équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | Toutes les infrastructures et tous les équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. |  |  | Évaluation des experts
| Des programmes de réduction et de détournement des déchets sont mis en œuvre. | Des installations et des services de base pour la collecte des déchets sont fournis. | Des programmes de sensibilisation à la réduction des déchets et de recyclage en bordure des rues ont été mis en œuvre. | Des programmes de sensibilisation à la réduction des déchets et de recyclage et de tri des déchets organiques en bordure des rues ont été mis en œuvre. | Des programmes de sensibilisation à la réduction des déchets et de recyclage et de tri des déchets organiques en bordure des rues ont été mis en œuvre, et les programmes atteignent leurs objectifs. |  |  | Évaluation des experts
Transport général | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les infrastructures et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les infrastructures et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | La zone urbaine est sécuritaire pour les piétons et propice à la marche. | La plupart des rues des zones urbaines sont dépourvues de trottoirs. | La plupart des rues des zones urbaines n’ont des trottoirs que d’un seul côté. | La plupart des rues principales ont des trottoirs des deux côtés, et la plupart des autres rues ont des trottoirs d’un seul côté (dans les zones urbaines). | Presque toutes les rues des zones urbaines ont des trottoirs des deux côtés. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
| Le réseau de sentiers polyvalents est bien relié et accessible à tous les âges et à toutes les capacités. | Il n’y a pas ou très peu de sentiers polyvalents. | Il y a un réseau limité de sentiers polyvalents qui ne relie que les principales destinations de la municipalité. | Il y a un réseau de sentiers polyvalents à l’échelle de la municipalité, mais la plupart des installations ne sont pas confortables pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. | Il y a un réseau de sentiers polyvalents à l’échelle de la municipalité offrant des options pour tous les âges et toutes les capacités. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
| Les mesures de contrôle de circulation permettent une circulation efficace. | Le fonctionnement des feux de circulation n’est pas optimisé ni surveillé. | Le fonctionnement des feux de circulation est surveillé et ajusté de temps à autre. | Les feux de circulation sont régulièrement surveillés et synchronisés sur les principales artères. | Les feux de circulation sont synchronisés pour favoriser le plus haut niveau de progression possible. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
| La capacité du réseau routier est suffisante pour tous les modes de transport. | La plupart des intersections fonctionnent avec une congestion et des retards importants (NDS E ou F) la plupart du temps dans la journée. | La plupart des intersections fonctionnent avec une congestion et des retards importants (NDS E ou F) aux heures de pointe uniquement. | Certaines intersections fonctionnent avec une congestion et des retards importants (NDS E ou F) aux heures de pointe uniquement. | Peu d’intersections fonctionnent avec une congestion et des retards importants (NDS E ou F) à tout moment. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Sécurité | Les routes et les sentiers sont sécuritaires toute l’année et par tous les temps. | En moyenne, il y a chaque année un nombre élevé de décès ou de blessures graves liés à la circulation. | En moyenne, il y a chaque année quelques décès ou blessures graves liés à la circulation. | En moyenne, il y a chaque année peu de décès ou de blessures graves liés à la circulation. | En moyenne, il n’y a pas de décès ou de blessures graves liés à la circulation. |  |  | Évaluation des experts, Données d’exploitation et d’entretien
| Les routes et les sentiers peuvent accueillir la circulation des véhicules d’urgence. | Peu de rues peuvent accueillir la circulation des véhicules d’urgence. | La plupart des rues peuvent accueillir la circulation des véhicules d’urgence. | Presque toutes les rues peuvent accueillir la circulation des véhicules d’urgence. | Toutes les rues peuvent accueillir la circulation des véhicules d’urgence. |  |  | Évaluation des experts
Qualité | Les routes et les sentiers sont maintenus en bon état. | La détérioration des routes et des sentiers est fréquemment observée et importante. | La détérioration des routes et des sentiers est fréquemment observée, mais n’est pas importante. | La détérioration des routes et des sentiers est peu observée et peu importante. | La détérioration des routes et des sentiers est rarement observée. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Fiabilité | Les réseaux de routes et de sentiers sont accessibles toute l’année. | Les réseaux de routes et de sentiers ne sont pas accessibles toute l’année. | Les réseaux de routes et de sentiers sont accessibles toute l’année, sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes. | Les réseaux de routes et de sentiers sont accessibles toute l’année, à l’exception d’un événement météorologique extrême par année. | Les réseaux de routes et de sentiers sont accessibles toute l’année et par tous les temps. |  |  | Données d’exploitation et d’entretien
Viabilité/Environnement | Les routes et les sentiers sont conçus et exploités dans le respect de l’environnement et des considérations sociales et esthétiques. | Les routes et les sentiers sont conformes aux normes conventionnelles d’aménagement des lotissements. | Les nouvelles constructions ou les réaménagements de routes et de sentiers intègrent des corridors sécuritaires pour les piétons et les véhicules non motorisés, des éléments de conception durables ainsi que certaines adaptations pour la résilience climatique. | Plusieurs routes et sentiers intègrent des corridors sécuritaires pour les piétons et les véhicules non motorisés ainsi que des éléments de conception durables; les routes, les ponceaux et les ponts essentiels sont conçus pour la résilience climatique. | Il y a un vaste réseau interconnecté de routes et de sentiers qui intègrent des corridors sécuritaires pour les piétons et les véhicules non motorisés ainsi que des éléments de conception durables, conçus pour la résilience climatique. |  |  | Évaluation des experts
Transport collectif | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | Les dimensions et les types d’installations sont suffisants pour répondre aux besoins des groupes d’usagers. | Il n’y a pas de service de transport collectif. | Un service de transport collectif est assuré entre le centre commercial et certaines zones résidentielles. | La plus grande partie de la collectivité bénéficie d’un accès efficace au transport collectif. | L’ensemble de la collectivité bénéficie d’un accès efficace au transport collectif. |  |  | Données du programme, Plaintes
| Les installations sont accessibles. | Aucun service de transport collectif accessible n’est offert. | Des services de transport collectif accessibles sont offerts, mais leur capacité est limitée. | Les installations et les véhicules de transport collectif sont accessibles sur certains axes principaux, et des services de transport collectif accessibles sont offerts sur d’autres axes, avec une capacité limitée. | Des services de transport collectif accessibles sont offerts dans l’ensemble du réseau. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Sécurité | Les installations et les équipements offrent un environnement sécuritaire au personnel et au public. | Les travailleurs et les usagers des installations et des équipements sont avertis des principaux risques. | Des programmes de base de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre pour les principaux risques. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre, appliqués et documentés pour tous les risques importants, et les incidents à signaler sont peu fréquents. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont entièrement mis en œuvre et rigoureusement appliqués et documentés, et les incidents à signaler sont rares. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Qualité | Les installations et les équipements répondent entièrement aux exigences du programme en matière de services. | Les clients se plaignent souvent de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients se plaignent parfois de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients se plaignent rarement de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients ne se plaignent pratiquement jamais de la qualité des installations ou des équipements. |  |  | Données du programme, Plaintes
Fiabilité | Les installations et les équipements sont en bon état. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 16 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 8 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 4 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 2 heures par année en moyenne. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | La municipalité a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES. | Certaines infrastructures et certains équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | La plupart des infrastructures et des équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | Toutes les infrastructures et tous les équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. |  |  | Évaluation des experts
Services récréatifs et culturels | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | Les dimensions et les types d’installations sont suffisants pour répondre aux besoins des groupes d’usagers. | Aucun service récréatif et culturel n’est offert. | Des installations récréatives et culturelles intérieures et extérieures de base sont offertes avec une capacité suffisante pour répondre à la demande. | Une patinoire ainsi que des installations aquatiques, de conditionnement physique et culturelles sont offertes avec une capacité suffisante pour répondre à la demande. | Un large éventail d’installations récréatives et culturelles sont offertes avec une capacité suffisante pour répondre à la demande. |  |  | Données du programme, Plaintes
| Les installations sont accessibles. | Des services accessibles ne sont pas offerts. | Des services accessibles sont offerts, mais leur capacité est limitée. | La plupart des installations sont accessibles. | Toutes les installations sont accessibles. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Sécurité | Les installations et les équipements offrent un environnement sécuritaire au personnel et au public. | Les travailleurs et les usagers des installations sont avertis des principaux risques. | Des programmes de base de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre pour les principaux risques. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre, appliqués et documentés pour tous les risques importants, et les incidents à signaler sont peu fréquents. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont entièrement mis en œuvre et rigoureusement appliqués et documentés, et les incidents à signaler sont rares. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Qualité | Les installations et les équipements répondent entièrement aux exigences du programme en matière de services. | Les clients se plaignent souvent de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients se plaignent parfois de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients se plaignent rarement de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients ne se plaignent pratiquement jamais de la qualité des installations ou des équipements. |  |  | Données du programme, Plaintes
Fiabilité | Les installations et les équipements sont en bon état. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 16 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 8 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 4 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 2 heures par année en moyenne. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | La municipalité a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES. Certains actifs sont gravement touchés par les changements climatiques (p. ex. fonte du pergélisol, charges de neige et de vent lors d’événements météorologiques extrêmes). | Certaines infrastructures et certains équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. Les actifs sont très vulnérables aux changements climatiques. | La plupart des infrastructures et des équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES et sont généralement résilients aux changements climatiques. | Toutes les infrastructures et tous les équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES et sont résilients aux changements climatiques. |  |  | Évaluation des experts
Services de protection | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | La disponibilité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences des programmes en matière de services. | La municipalité n’offre pas de services de protection. | Des services de protection de base sont assurés en tout temps, mais ils dépendent fortement d’autres administrations. | Des services de protection de base sont assurés, mais ils dépendent beaucoup d’autres administrations. | Une intervention complète, rapide et sécuritaire est assurée en tout temps, avec des installations entièrement équipées, et avec une faible dépendance à l’égard d’autres administrations. |  |  | Évaluation des experts
Sécurité | Les installations et les équipements offrent un environnement sécuritaire au personnel et aux usagers. | Les travailleurs et les usagers des installations et des équipements sont avertis des principaux risques. | Des programmes de base de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre pour les principaux risques. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre, appliqués et documentés pour tous les risques importants, et les incidents à signaler sont peu fréquents. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont entièrement mis en œuvre et rigoureusement appliqués et documentés, et les incidents à signaler sont rares. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Qualité | La qualité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences du programme en matière de services. | Les clients se plaignent souvent de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients se plaignent parfois de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients se plaignent rarement de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients ne se plaignent pratiquement jamais de la qualité des installations ou des équipements. |  |  | Plaintes
Fiabilité | Le parc de véhicules et les installations sont maintenus en bon état. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 16 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 8 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 4 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 2 heures par année en moyenne. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | La municipalité a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES. | Certaines infrastructures et certains équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | La plupart des infrastructures et des équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | Toutes les infrastructures et tous les équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. |  |  | Évaluation des experts
Services d’administration publique | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | La disponibilité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences des programmes en matière de services. | Les installations ont la capacité de répondre aux besoins fondamentaux de l’administration municipale, des travaux publics et des services communautaires. | Les installations ont une capacité suffisante pour répondre aux besoins de l’administration municipale, des travaux publics et des services communautaires, avec plusieurs exceptions. | Les installations ont une capacité suffisante pour répondre aux besoins de l’administration municipale, des travaux publics et des services communautaires, à quelques exceptions près | Les installations ont la capacité de répondre à tous les besoins de l’administration municipale, des travaux publics et des services communautaires. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
| Les installations sont accessibles. | Des services accessibles ne sont pas offerts. | Des services accessibles sont offerts, mais leur capacité est limitée. | La plupart des installations sont accessibles. | Toutes les installations sont accessibles. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Sécurité | Les installations offrent un environnement sécuritaire au personnel. | Les travailleurs et les usagers des installations sont avertis des principaux risques. | Des programmes de base de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre pour les principaux risques. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre, appliqués et documentés pour tous les risques importants, et les incidents à signaler sont peu fréquents. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont entièrement mis en œuvre et rigoureusement appliqués et documentés, et les incidents à signaler sont rares. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Qualité | La qualité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences du programme en matière de services. | Les clients ou le personnel se plaignent souvent de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients ou le personnel se plaignent parfois de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients ou le personnel se plaignent rarement de la qualité des installations ou des équipements. | Les clients ou le personnel ne se plaignent pratiquement jamais de la qualité des installations ou des équipements. |  |  | Plaintes
Fiabilité | Le parc de véhicules et les installations sont maintenus en bon état. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 16 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 8 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 4 heures par année en moyenne. | Les opérations normales sont touchées par des arrêts imprévus de l’installation ou des équipements moins de 2 heures par année en moyenne. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | La municipalité a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES. | Certaines infrastructures et certains équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | La plupart des infrastructures et des équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | Toutes les infrastructures et tous les équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. |  |  | Évaluation des experts
Services liés à l’énergie | [6 empty] | Coût total estimé :
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Niveau de service minimum |  |  |  |  | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Données d’exploitation et d’entretien, Évaluation des experts
Capacité et disponibilité | La disponibilité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences des programmes en matière de services. | La municipalité n’offre pas de services énergétiques. | La capacité est suffisante pour répondre à la demande de base, mais les usagers dépendent d’autres sources pour répondre aux demandes de pointe. | La capacité est normalement suffisante pour répondre aux demandes de pointe, mais les usagers dépendent parfois d’autres sources pour répondre aux demandes de pointe. | La capacité est suffisante pour répondre aux demandes de pointe actuelles et prévisibles. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
| L’infrastructure énergétique peut desservir les terrains dans l’ensemble de la zone de service. | De nombreux secteurs de la collectivité n’ont pas la possibilité de se raccorder au service (mais veulent ou doivent le faire). | Certains secteurs de la collectivité n’ont pas la possibilité de se raccorder au service (mais veulent ou doivent le faire). | Presque tous les secteurs de la collectivité qui veulent ou doivent se raccorder au service y ont accès. | Tous les secteurs de la collectivité qui veulent ou doivent se raccorder au service y ont accès. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Sécurité | Les installations offrent un environnement sécuritaire au personnel. | Les travailleurs et les usagers des installations sont avertis des principaux risques. | Des programmes de base de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre pour les principaux risques. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont mis en œuvre, appliqués et documentés pour tous les risques importants, et les incidents à signaler sont peu fréquents. | Des programmes de santé et de sécurité du public et des travailleurs sont entièrement mis en œuvre et rigoureusement appliqués et documentés, et les incidents à signaler sont rares. |  |  | Évaluation des experts, Plaintes
Qualité | La qualité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences du programme en matière de services. | Les clients se plaignent souvent de la qualité du service. | Les clients se plaignent parfois de la qualité du service. | Les clients se plaignent rarement de la qualité du service. | Les clients ne se plaignent pratiquement jamais de la qualité du service. |  |  | Plaintes
Fiabilité | Les interruptions de service sont peu fréquentes et de courte durée. | Interruptions importantes fréquentes (>24 h) de la prestation de services à un grand nombre de clients (>10 % des usagers connectés). | Interruptions mineures fréquentes (<4 h) de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Peu d’interruptions mineures de la prestation de services et aucune interruption importante. |  |  | Données d’exploitation et d’entretien
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | La municipalité a établi des cibles et des plans pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES. | Certaines infrastructures et certains équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | La plupart des infrastructures et des équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. | Toutes les infrastructures et tous les équipements sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES. |  |  | Évaluation des experts
Note on A7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please note that the worksheet #4 is not named “Current Levels of Service/Niveaux de service actuels”

## 4) Plan d’action
4) Plan d’action
Que faut-il faire pour combler l’écart entre le niveau de service actuel et le niveau de service visé? Quels sont les coûts et les délais estimés?
Cette feuille de travail complète le processus de documentation des niveaux de service et facilite la prise de décisions.
Toutes les mesures et recommandations nécessaires pour combler les écarts potentiels dans le service doivent être documentées.
Les coûts et les délais estimés devraient également être documentés afin que les usagers puissent prendre les mesures qui s’imposent immédiatement après avoir rempli le modèle.
Masquez les lignes inutilisées pour produire un plan d’action concis visant à combler les écarts en matière de prestation de services.
Caractéristique du service | Indicateur | Engagement de niveau de service/Objectif | Écart de rendement ou de viabilité? | Mesure recommandée pour combler l’écart | Coût estimatif du cycle de vie | Délais | Remarques
Eau potable
RÉSUMÉ :
Bien que la plupart des niveaux de service des clients pour le service de l’eau soient actuellement atteints, il est évident que l’écart de fiabilité s’accroît à mesure que les conduites maîtresses atteignent la fin de leur durée de vie utile, et il y a des écarts mineurs sur le plan de la qualité esthétique de l’eau et de l’accessibilité. Les écarts en matière d’accessibilité et de qualité esthétique peuvent être comblés avec les ressources actuelles, mais on estime qu’une augmentation des revenus de 30 000 $/an (200 $/compte/an) est nécessaire pour combler les écarts de fiabilité en hiver. Il est recommandé d’échelonner cette augmentation sur trois ans. À l’avenir, la croissance de la collectivité se traduira probablement par des intervalles plus longs entre les livraisons d’eau, ce qui pourrait obliger certains usagers à limiter leur utilisation d’eau à l’extérieur en été.
Réglementaire | La qualité de l’eau potable est conforme aux exigences réglementaires. | La qualité de l’eau potable est conforme aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | L’approvisionnement en eau est suffisant pour répondre aux besoins des clients. | La capacité est suffisante pour tous les besoins essentiels des ménages et pour des utilisations discrétionnaires limitées. | Oui |  |  |  | Nous n’avons pas suffisamment de camions de livraison ou d’heures d’ouverture pour répondre à la croissance de la collectivité sans réduire la fréquence des livraisons. Certains membres de la collectivité devront probablement réduire les utilisations discrétionnaires comme l’arrosage des jardins et le lavage des véhicules en été pour éviter de manquer d’eau entre les livraisons.
| Le service de distribution d’eau est disponible dans toute la collectivité. | La livraison régulière d’eau par camion est fournie pour remplir les réservoirs de tous les usagers; peu d’usagers manquent régulièrement d’eau. | Oui | L’écart de viabilité résulte de la croissance de la collectivité. La gestion des demandes (option C) pourrait réduire les coûts pour les usagers par rapport à l’option A, ou retarder la nécessité de l’option A jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’usagers pour la payer sans augmenter les tarifs des services publics. L’option B n’est pas viable. L’option C devrait être retenue à court terme. | Le coût annualisé du cycle de vie de l’option A est supérieur de 50 000 $/an à celui de l’option B (qui n’entraîne aucune modification nette du coût du service). L’option C a un coût annualisé de 25 000 $. Les coûts des options A et C pourraient être recouvrés à même les frais d’utilisation pour les nouveaux usagers de la collectivité en pleine croissance. | Immédiat | Il n’y a aucune incidence sur les coûts ou les clients.
Sécurité | L’approvisionnement en eau est suffisant pour la lutte contre les incendies. | La collectivité ne fournit pas d’eau pour la lutte contre les incendies. | Non
Qualité | La pression du service d’eau est adéquate aux raccordements des clients. | Les clients se plaignent rarement de la pression de l’eau dans des zones isolées. | Non
| La qualité de l’eau est esthétiquement agréable. | Elle répond aux attentes des clients tout au long de l’année sur tous les points : goût, couleur, odeur, taches. | Oui | Améliorer les avis d’information au public concernant le rinçage (affichettes de porte) | Coût ponctuel de 2 000 $ pour la réimpression des affichettes de porte concernant la qualité de l’eau | Année en cours | Source de financement : Budget annuel des communications des services publics d’eau.
Fiabilité | Les avis concernant la qualité de l’eau sont peu fréquents et de courte durée. | Des avis d’ébullition de l’eau ne sont pas émis plus souvent que tous les cinq ans, ou l’eau traitée ne respecte pas de temps à autre une recommandation chimique ou radiologique. | Non
#REF! | Les interruptions de service sont peu fréquentes et de courte durée. | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Oui | Une capacité de déneigement supplémentaire (option A) est nécessaire pour maintenir les niveaux de service pour les transports généraux et les interventions d’urgence; il s’agit donc de l’option privilégiée. Nécessite une augmentation de 200 $/compte/an de la redevance relative à l’eau. Recommander au conseil de procéder à une mise en œuvre progressive sur trois ans. | Augmentation de 30 000 $/an des coûts de déneigement pour l’ajout d’un camion et d’un opérateur sur appel | Mise en œuvre progressive sur trois ans | Source de l’estimation des coûts : Moyenne de deux devis de fournisseurs pour un chasse-neige au cours de la dernière année; emprunt sur une durée de 15 ans à un coût annuel de 15 000 $. Opérateur sur appel : 15 000 $/an, en supposant 40 h/an supplémentaires et 7 000 $ en rémunération sur appel. On suppose que le coût est partagé à parts égales avec le service de transport général. Augmentation budgétaire de 5 000 $ en 2019, en 2020 et en 2021 (augmentation d’environ 9 $ par trimestre de la taxe de base sur les factures de services publics chaque année).
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | Certaines infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les rejets de chlore dans les milieux aquatiques sont peu fréquents. | Non
Égouts
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les eaux usées sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les eaux usées : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | La capacité de traitement est adéquate pour le débit de pointe. | La station d’épuration ou l’étang d’épuration fonctionne à 80 % à 90 % selon un ou plusieurs paramètres de conception. | Non
| L’infrastructure d’égouts peut desservir les terrains dans l’ensemble de la zone de service. | La collecte des eaux usées par camion est disponible pour tous les usagers au moins deux fois par semaine. La collecte des égouts par canalisation est offerte à certains usagers. | Non
Sécurité | Les refoulements ou les débordements n’ont pas d’incidence sur les bâtiments. | Il y a moins d’un débordement d’égouts dans un bâtiment tous les dix ans. | Non
Qualité | Les odeurs sont gérées efficacement. | Les clients se plaignent souvent des odeurs. | Non
Fiabilité | La qualité des effluents est systématiquement conforme aux limites réglementaires. | Les exigences réglementaires fédérales ou provinciales relatives aux effluents sont dépassées entre 6 et 29 jours au cours des cinq dernières années. | Non
| Les interruptions de service sont peu fréquentes et de courte durée. | Quelques interruptions mineures de la prestation de services, mais peu d’interruptions importantes. | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. | Toutes les infrastructures sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de GES, et les milieux aquatiques sont systématiquement protégés contre les débordements. | Non
Drainage (eaux pluviales)
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les eaux pluviales urbaines (drainage) sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les eaux pluviales : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Les rejets sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | L’infrastructure des eaux pluviales peut desservir les terrains dans l’ensemble de la zone de service. | Presque tous les secteurs de la collectivité qui veulent ou doivent se raccorder au réseau de drainage ont accès à ce service. | Non
Sécurité | Les bâtiments sont protégés contre les inondations. |  | Non
Fiabilité | Les routes et les ponts ne sont pas vulnérables aux inondations. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non
Déchets solides
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les déchets solides sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les déchets solides : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | Les services de collecte répondent aux besoins des usagers et des programmes de réacheminement des matières recyclables et organiques. |  | Non
| Les membres de la collectivité ont un bon accès aux installations de collecte des déchets. |  | Non
Sécurité | Les installations offrent un environnement sécuritaire et sain. |  | Non
Qualité | Le bruit, les odeurs et la poussière sont gérés efficacement. |  | Non
Fiabilité | Les installations et les équipements sont en bon état. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non
| Des programmes de réduction et de détournement des déchets sont mis en œuvre. |  | Non
Transport général
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les transports généraux sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les transports généraux : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les infrastructures et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les infrastructures et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | La zone urbaine est sécuritaire pour les piétons et propice à la marche. |  | Non
| Le réseau de sentiers polyvalents est bien relié et accessible à tous les âges et à toutes les capacités. |  | Non
| Les mesures de contrôle de circulation permettent une circulation efficace. |  | Non
| La capacité du réseau routier est suffisante pour tous les modes de transport. |  | Non
Sécurité | Les routes et les sentiers sont sécuritaires toute l’année et par tous les temps. |  | Non
| Les routes et les sentiers peuvent accueillir la circulation des véhicules d’urgence. |  | Non
Qualité | Les routes et les sentiers sont maintenus en bon état. |  | Non
Fiabilité | Les réseaux de routes et de sentiers sont accessibles toute l’année. |  | Non
Viabilité/Environnement | Les routes et les sentiers sont conçus et exploités dans le respect de l’environnement et des considérations sociales et esthétiques. |  | Non
Transport collectif
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour le transport collectif sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour le transport collectif : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | Les dimensions et les types d’installations sont suffisants pour répondre aux besoins des groupes d’usagers. |  | Non
| Les installations sont accessibles. |  | Non
Sécurité | Les installations et les équipements offrent un environnement sécuritaire au personnel et au public. |  | Non
Qualité | Les installations et les équipements répondent entièrement aux exigences du programme en matière de services. |  | Non
Fiabilité | Les installations et les équipements sont en bon état. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non
Services récréatifs et culturels
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les loisirs et la culture sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les loisirs et la culture : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | Les dimensions et les types d’installations sont suffisants pour répondre aux besoins des groupes d’usagers. |  | Non
| Les installations sont accessibles. |  | Non
Sécurité | Les installations et les équipements offrent un environnement sécuritaire au personnel et au public. |  | Non
Qualité | Les installations et les équipements répondent entièrement aux exigences du programme en matière de services. |  | Non
Fiabilité | Les installations et les équipements sont en bon état. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non
Services de protection
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les services de protection sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les services de protection : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | La disponibilité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences des programmes en matière de services. |  | Non
Sécurité | Les installations et les équipements offrent un environnement sécuritaire au personnel et aux usagers. |  | Non
Qualité | La qualité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences du programme en matière de services. |  | Non
Fiabilité | Le parc de véhicules et les installations sont maintenus en bon état. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non
Services d’administration publique
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour les services administratifs généraux sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les services administratifs généraux : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | La disponibilité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences des programmes en matière de services. |  | Non
| Les installations sont accessibles. |  | Non
Sécurité | Les installations offrent un environnement sécuritaire au personnel. |  | Non
Qualité | La qualité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences du programme en matière de services. |  | Non
Fiabilité | Le parc de véhicules et les installations sont maintenus en bon état. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non
Services liés à l’énergie
RÉSUMÉ :
Les niveaux de service des clients pour l’énergie sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour l’énergie : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Réglementaire | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Les sites, les installations et les opérations sont conformes aux exigences réglementaires. | Non
Capacité et disponibilité | La disponibilité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences des programmes en matière de services. |  | Non
| L’infrastructure énergétique peut desservir les terrains dans l’ensemble de la zone de service. |  | Non
Sécurité | Les installations offrent un environnement sécuritaire au personnel. |  | Non
Qualité | La qualité des installations et du parc de véhicules répond entièrement aux exigences du programme en matière de services. |  | Non
Fiabilité | Les interruptions de service sont peu fréquentes et de courte durée. |  | Non
Viabilité/Environnement | La prestation du service génère des répercussions environnementales faibles. |  | Non

## 5) Création de rapports
5) Création de rapports
Comment ce processus peut-il être communiqué?
Cette feuille de travail est destinée à être utilisée pour communiquer les points saillants de la procédure de NDS.
| [Nom de votre collectivité] |  | 26 août 2024
Niveaux de service documentés
[Nom de votre collectivité] a les objectifs de prestation de services d'infrastrucure suivants :
| – | Se conformer à toutes les exigences juridiques.
| – | Atteindre les objectifs d’état et de rendement afin de fournir des services fiables, de qualité et en quantité suffisante.
| – | Assurer la sécurité des services et de l’infrastructure.
| – | Tenir compte de la viabilité et des avantages à long terme pour les générations futures.
Nous fournissons un large éventail de services communautaires, y compris l’eau potable, les eaux usées, les eaux pluviales urbaines (drainage), les déchets solides, les transports, les loisirs et la culture, la protection, l’administration générale et l’énergie. L’infrastructure que nous possédons, exploitons et entretenons est utilisée pour appuyer la prestation de ces services.
Le niveau auquel nous fournissons des services et les mesures utilisées pour évaluer leur prestation ont été documentés à un endroit central pour plus de clarté et de commodité. Dans certains cas, il y a un écart entre les engagements que nous avons pris pour fournir un service et notre capacité actuelle de fournir ce service. Il peut s’agir d’un écart de rendement (c.-à-d. un écart actuel) ou d’un écart de viabilité (c.-à-d. un écart futur projeté). Voici nos trois priorités pour combler les écarts et créer des stratégies de niveau de service :
| – | insérer priorité
| – | insérer priorité
| – | insérer priorité
Un résumé de la situation actuelle pour chaque zone de service est présenté ci-dessous.
Eau potable
Bien que la plupart des niveaux de service des clients pour le service de l’eau soient actuellement atteints, il est évident que l’écart de fiabilité s’accroît à mesure que les conduites maîtresses atteignent la fin de leur durée de vie utile, et il y a des écarts mineurs sur le plan de la qualité esthétique de l’eau et de l’accessibilité. Les écarts en matière d’accessibilité et de qualité esthétique peuvent être comblés avec les ressources actuelles, mais on estime qu’une augmentation des revenus de 30 000 $/an (200 $/compte/an) est nécessaire pour combler les écarts de fiabilité en hiver. Il est recommandé d’échelonner cette augmentation sur trois ans. À l’avenir, la croissance de la collectivité se traduira probablement par des intervalles plus longs entre les livraisons d’eau, ce qui pourrait obliger certains usagers à limiter leur utilisation d’eau à l’extérieur en été.
Égouts
Les niveaux de service des clients pour les eaux usées sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les eaux usées : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Drainage (eaux pluviales)
Les niveaux de service des clients pour les eaux pluviales urbaines (drainage) sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les eaux pluviales : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Déchets solides
Les niveaux de service des clients pour les déchets solides sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les déchets solides : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Transport général
Les niveaux de service des clients pour les transports généraux sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les transports généraux : • Réglementation – décrire l’engagement de niveau de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Transport collectif
Les niveaux de service des clients pour le transport collectif sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour le transport collectif : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Services récréatifs et culturels
Les niveaux de service des clients pour les loisirs et la culture sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les loisirs et la culture : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Services de protection
Les niveaux de service des clients pour les services de protection sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les services de protection : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Services d’administration publique
Les niveaux de service des clients pour les services administratifs généraux sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour les services administratifs généraux : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.
Services liés à l’énergie
Les niveaux de service des clients pour l’énergie sont actuellement atteints en ce qui concerne la réglementation, la capacité et la disponibilité, la sécurité, la qualité, la fiabilité et la viabilité du service. Toutefois, des écarts subsistent en ce qui concerne les niveaux de service pour l’énergie : • Réglementation – décrire le niveau d’engagement de service • Capacité et disponibilité – décrire l’engagement de niveau de service • Sécurité – décrire l’engagement de niveau de service • Qualité – décrire l’engagement de niveau de service • Fiabilité – décrire l’engagement de niveau de service • Viabilité – décrire l’engagement de niveau de service Décrivez la mesure recommandée pour combler chaque écart, y compris les coûts et les délais estimés du cycle de vie lorsque l’information est disponible OU indiquez que des travaux seront effectués pour déterminer une mesure appropriée afin de combler chaque écart.